Lónyay utca 26. sz. előtti közterületre Alternatív fa tervezése, kiviteli tervdokumentáció elkészítése a szükséges szakági egyeztetések lefolytatásával és az engedélyek, hozzájárulások beszerzésével.

Tervezési feladat:

Tervezési feladat meghatározása

Alternatív fa (növénykandeláber) megtervezése, mely egy konkrét helyszínen (Lónyay u. 26. előtti kiszélesedő járda, buszmegálló környezete) kerül elhelyezésre. Növénykandeláber elhelyezése: a fenti helyszínen a járda területére, ahol a közművédő távolságok miatt nem telepíthető fa. Az oszlop rögzítése talajcsavarral történik. A feladat része a növénykandeláber megtervezése, kihelyezéséhez szükséges vizsgálatok, egyeztetések elvégzése, tervek elkészítése. Jelen tervezési feladatban egy konkrét helyszín, a Lónyai utca 26. előtti terület, de a növénykandeláber terveit más helyszínen is felhasználja a jövőben az Önkormányzat.

Bevonandó szakágak:

Geodézia

Tájépítészet

Látványtervező

Statika

A helyszín vizsgálata a vezetékek védőtávolságainak függvényében e-közmű adatbeszerzés és geodéziai felmérés alapján, ültetési helyek keresése.

Továbbá szükséges:

Közútkezelői engedélyek beszerzés.

Egyeztetés, hozzájárulás beszerzése: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Budapest Közút Zrt., JCDecaux Hungary Zrt.

A tervdokumentáció műszaki tartalma:

- Helyszínrajz

- Geodézia felmérés (digitális földhivatali állomány (dwg) beszerzése)

- Kandeláber részletes műszaki tervdokumentációja

(méretezés, anyaghasználat, rögzítés, stb), melynek része a statikai tervező által készített dokumentáció, különös tekintettel a méretezésre, anyaghasználatra rögzítésre, terhelésekre vonatkozó részletes alátámasztó dokumentáció.

- Statikai terv

(növénykandeláber szélteherre történő méretezése és a bekötését lehetővé tevő kapcsolóelem leírása, meghatározása)

- Tájépítészeti terv kandeláber pontos helyének meghatározásával (több lehetséges helyszín esetében egyeztetés a megrendelővel)

- Kitűzési terv

- Látványterv (egy kiválasztott nézőpontból, fotómontázsként elkészítve)

- Részletrajzok

- Műszaki leírás

- Tervezett növények jegyzéke

- Tervezői költségvetési kiírás: árazott és árazatlan

- A terv tartalmazzon leírást az alkalmazni javasolt anyagokról, eszközökről.

Javasoltan M=1:200 méretarányban (mely megegyezés szerint, indokolt esetben változtatható)

E-közmű egyeztetés, Közműgenplán készítése e-közmű adatok alapján

Tervszállítás:

- közmű egyeztetett kiviteli tervdokumentáció elkészítése a szükséges szakági egyeztetések lefolytatásával és az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséve és tervszállítás papír alapon 2 példányban, valamint elektronikus adathordozón (PDF, valamint DWG, Word, Excel- szerkeszthető formátumban is) Megrendelő részére.

Benyújtás helye: Megrendelő szerződésben megjelölt kapcsolattartója

Megrendelővel folyamatos kapcsolattartás, tervegyeztetés szükséges munkaközi állapotban is.

Irányadó szerkezet (példaként):