## Záradék
Kivitelező
Név: Napfény Óvoda
Cím: 1098 Budapest, Napfény utca 4. |  | Kelt:
A munka leírása: |  | Készítette :
Villanyszerelés, mérőhely kiépítése, elosztók cseréje
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás
Ajánlattevői észrevételek

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.10 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények,áramkörök feliratozásával ,újra bekötés előkészítésével | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-009-1.2.1-0122601 | Feliratozás, tartozékok és kábelek tartós felirattal való elkészítése, vonatkozó szabvány szerinti jelöléssel és megnevezéssel | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
3 | 71-009-1.3.1-0123658 | Elosztó dokumentáció (darabvizsgálati JKV, kontstrukcióigazolás, megfelelőségi tanúsítvány, stb..) | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
4 | 71-009-1.3.4-0123644 | Villamos biztonsági felülvizsgálati JKV | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
5 | 71-009-1.3.5-0633929 | Átadási dokumentáció elkészítése | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
6 | 71-009-1.3.6 | Egyéb költségek | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
7 | 71-009-1.3.7-0633931 | Kivitelezés alatt energia biztosítása | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
8 | 71-009-1.4.3 | Megvalósulási terv készítése | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
9 | 71-009-1.4.5 | Takarítás, burkolás, esetleges kőműves munkák | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
10 | 71-009-1.4.7 | Hulladék elszállítása, szakszerű megsemmisítése | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
11 | 71-009-1.4.8 | Organizációs költség, parkolásidíj, szállítási költség, stb. | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
12 | 71-009-3.2.1 | Áramköri elosztók és tartozékainak elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, stb. számára), készre szerelve terven szereplő műszaki tartalommal, együtt helyszínen bekötve, V1 Áramkörök bekötésével vissza ellenőrzésével, minősítő iratokkal (részletes műszaki leírásban foglaltak szerint) | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
13 | 71-009-3.2.1 | Áramköri elosztók és tartozékainak elhelyezése falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, stb. számára), készre szerelve terven szereplő műszaki tartalommal, együtt helyszínen bekötve, E1 Áramkörök bekötésével vissza ellenőrzésével, minősítő iratokkal (részletes műszaki leírásban foglaltak szerint) | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
14 | 71-009-13 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, új terven szereplő mérőszekrény kiépítése, gyártása, ellenőrzése, EPH csomópont, Főtáv mérőszekrény átalakítása, áramszolgáltatói ügyintézéssel, műszaki dokumentációk elkészítésével együtt, Elosztó elrendezési terv alapján (részletes műszaki leírásban foglaltak szerint) | 1 | készlet |  |  | 0 | 0
15 | 71-004-6 | Főkapcsoló mellé tűzeseti törhető plexivel ellátott kulcstartó doboz elhelyezése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0