## klts_KIVITELI
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Ifjúmunkás utcai SPORTPÁLYÁK Hrsz.: (38236/405), (38236/72)
dátum: 2023. október
Megjegyzések
1. A mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!
2. A mennyiségek vágási veszteséget és lazulást nem tartalmaznak.
3. A költségvetésben szereplő termékek gyártmányok funkciója és műszaki tartalma az irányadó, azoknak megfelelő és egyenértékű termékek és anyagok is felhasználhatók.
| MUNKANEM |  |  | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
| 1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK |  |  | 4832160 | 7329095
| 2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK |  |  | 23076750 | 11262775
| 3. LABDAFOGÓ KERÍTÉS ÉPÍTÉS |  |  | 3615000 | 1679400
| 4. NÖVÉNYTELEPÍTÉS |  |  | 2130390 | 1373450
| 5. SPORTPÁLYA- ÉS PARKBERENDEZÉS |  |  | 6651000 | 1396000
| ÖSSZESEN: |  |  | 40305300 | 23040720
| MINDÖSSZESEN NETTÓ: |  |  | 63346020
| ÁFA 27% |  |  | 17103425.4
| MINDÖSSZESEN BRUTTÓ: |  |  | 80449445.4
1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
1.1 | Burkolatbontás - fák csurgóvonalában kézi erővel!
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 17 cm mélységig - 96 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 17 | m3 | 5500 | 15000 | 93500 | 255000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 30 cm mélységig - 677 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 203 | m3 | 5500 | 15000 | 1116500 | 3045000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 40 cm mélységig - 138 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 55 | m3 | 5500 | 15000 | 302500 | 825000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 60 cm mélységig - 9 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 6 | m3 | 5500 | 15000 | 33000 | 90000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 100 cm mélységig - 16 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 16 | m3 | 5500 | 15000 | 88000 | 240000
| egyéb burkolat (beton) bontása, az alépítmény kitermelésével 30 cm mélységig - 7 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 2 | m3 | 5500 | 15000 | 11000 | 30000
| egyéb burkolat (beton) bontása, az alépítmény kitermelésével 40 cm mélységig - 9 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 4 | m3 | 5500 | 15000 | 22000 | 60000
| zöldfelület bontása, tükör kialakítása 40 cm mélységig - 5 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 2 | m3 | 4500 | 8600 | 9000 | 17200
| zöldfelület bontása, ültetőárok ásás 60 cm mélységig - 5 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 3 | m3 | 4500 | 8600 | 13500 | 25800
1,2 | Építés közbeni favédelem
| 3 rétegű favédő kalodák készítése a bontási terven jelölt fák köré - törzsvédő bandázs, rugalmas távtartó, zárt deszkázat | 9 | db | 22500 | 15000 | 202500 | 135000
| ideiglenes favédő kerítés készítése facsoportok favédelmi zónájának elhatárolására - mobil dróthálós kerítés vagy faoszlopok műanyag védőhálóval | 54 | m | 11250 | 7500 | 607500 | 405000
1,3 | Cserje- és bozótirtás | 38 | m2 | 0 | 4375 | 0 | 166250
1,4 | Berendezések bontása, a bontott anyag beszállításával a beruházó telephelyére |  |  |  |  | 0 | 0
| öntottvas-vázas pad | 3 | db | 0 | 45000 | 0 | 135000
| szemetes | 1 | db | 0 | 30000 | 0 | 30000
| futballkapu (áthelyezés) | 2 | db | 0 | 55000 | 0 | 110000
| kosárpalánk | 2 | db | 0 | 35000 | 0 | 70000
| sportpályakerítés | 139 | m | 0 | 2500 | 0 | 347500
1,5 | Termőföld betöltése fák, középmagas és talajtakaró cserjék ültetőgödrébe
| I.o. termőföld | 39 | m3 | 15625 | 8125 | 609375 | 316875
| Stockosorb hydrogél (0,3 kg/m3) | 12 | kg | 6875 | 5625 | 82500 | 67500
1,6 | Termőréteg terítés tervezett évelőfelületen 30 cm vtg.-ban: |  |  | 0 | 0
| I.o. termőföld | 13 | m3 | 15625 | 8125 | 203125 | 105625
| Stockosorb hydrogél (0,3 kg/m3 évelők alá) | 4 | kg | 6875 | 5625 | 27500 | 22500
1,7 | Töltőföld behordás és elterítés újonnan létesítendő gyepfelület számára 15 cm vastagságban 240 m2-en | 36 | m3 | 11875 | 6875 | 427500 | 247500
1,8 | Termőföld behordás és elterítés újonnan létesítendő gyepfelület számára 15 cm vastagságban 240 m2-en | 36 | m3 | 15625 | 8125 | 562500 | 292500
1,9 | Termőföld behordás, elterítés és terepegyengetés kézi erővel felújítandó gyepfelület területén, átlag 5 cm vastagságban | 513 | m2 | 820 | 565 | 420660 | 289845
1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK |  |  |  | összesen: |  | 4832160 | 7329095
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
2,1 | BSZ jelű kerti betonszegély építése öntöttgumi burkolat mellé, 100x20x5 cm, egyenes felső élű, szürke, 0,05 m3/m C16/20-XC1 betonágyazatba rakva | 84 | m | 5250 | 5250 | 441000 | 441000
2,2 | BSZ jelű kerti betonszegély építése műfűburkolat mellé, 100x20x5 cm, egyenes felső élű, szürke, 0,075 m3/m C16/20-XC1 betonágyazatba rakva | 42 | m | 5250 | 5250 | 220500 | 220500
2,3 | FSZ jelű hajlítható acélszegély építése, 20 cm széles, 2 mm vastag, horganyzott acéllemez, 0,05 m3/m C16/20-XC1 betonágyazatba rakva | 91 | m | 6000 | 5625 | 546000 | 511875
2,4 | MSZ jelű hajlítható műanyag ágyásszegély építése, cövekekkel földbe rögzítve, betaposva | 55 | m | 2250 | 1500 | 123750 | 82500
2,5 | B1 jelű térkőburkolat építése, - Friedl Arret B15 VG4 kombitérkő, 15/20/25/30x15x6 cm, kagylómész színben - 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat - 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% - 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 61 | m2 | 20000 | 15000 | 1220000 | 915000
2,6 | B2 jelű térkőburkolat építése, - Friedl Arret B15 VG4 kombitérkő, 15/20/25/30x15x6 cm, gránitszürke árnyalt színben - 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat - 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% - 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 46 | m2 | 20000 | 15000 | 920000 | 690000
2,7 | B3 jelű ütéscsillapító műfűburkolat építése, - 1,1 cm műfű - 0,85 cm PP ütéscsillapító réteg - 3 cm 2/4 fagyálló finomzúzalék - 12 cm 11/22 zúzottkő tömörítve - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj | 100 | m2 | 24000 | 11000 | 2400000 | 1100000
2,8 | B4f jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése, esési magasság 1,4 m alatt - 1 cm EPDM burkolat, 70% fehér és 30% zöld granulátumból - 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) - 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, 15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 93 | m2 | 42000 | 12000 | 3906000 | 1116000
2,9 | B4z jelű ütéscsillapító öntöttgumi burkolat építése, esési magasság 1,4 m alatt - 1 cm EPDM burkolat, 30% fehér és 70% zöld granulátumból - 3 cm SBR ütéscsillapító réteg (1/3 mm és 2/7 mm szemnagyságú gumi (80%), 2/5 mm szemnagyságú, tűziszárított gyöngykavics (20%) és poliuretán rugalmas kötőanyag keveréke) - 10 cm UZ 0/20 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, 15 cm UZ 20/55 fagyálló zúzottkő ágyazati szűrőréteg, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 312 | m2 | 42000 | 19200 | 13104000 | 5990400
Pályavonalazás
2,10 | futsal pályavonalazás, fehér 10 cm széles festett | 132 | fm | 850 | 850 | 112200 | 112200
2,11 | kosárlabda pályavonalazás, sárga 10 cm széles festett | 98 | fm | 850 | 850 | 83300 | 83300
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK |  |  |  | összesen: |  | 23076750 | 11262775
3. LABDAFOGÓ KERÍTÉS ÉPÍTÉS
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
3.1 | Acél labdafogó háló tartóoszlop kihelyezése 50X50, 3 mm falvastagságú horganyzott zártszelvény, végén műanyag végdugóval, a tartóoszlop föld feletti magassága 4 m, a bebetonozandó rész 1 m C16/20-XC1-16-S2 40x40x100 cm-es beton pontalapba helyezve | 17 | db | 65000 | 35000 | 1105000 | 595000
3.2 | Acél labdafogó háló tartóoszlop kihelyezése 50X50, 3 mm falvastagságú horganyzott zártszelvény, végén műanyag végdugóval, a tartóoszlop föld feletti magassága 6 m, a bebetonozandó rész 1 m C16/20-XC1-16-S2 40x40x100 cm-es beton pontalapba helyezve | 12 | db | 79000 | 35000 | 948000 | 420000
3.3 | Acél merevítő oszlop kihelyezése 50X50, 3 mm falvastagságú horganyzott zártszelvény csavarkötéssel rögzítve, hossza: ~5-6 m | 10 | db | 83000 | 22000 | 830000 | 220000
3.4 | Labdafogó háló kihelyezése Anyaga: nagyszilárdságú PP (Polipropilén védőháló) Hálóspecikikáció: Csomózott kivitel Minőség: időjárásálló és UV stabilizált Szín: Fekete Zsinórvastagság: 4mm Lyukbőség: 13x13cm Szegéskialakítás: Anyagával végtelenített szegővarratú | 306 | m2 | 1500 | 900 | 459000 | 275400
3.5 | 4 mm vtg. egyszersodrott, műanyag bevonatú horganyzott spirálkötél DIN 3052 T1x7, műanyag bilincsekkel oszlopokhoz rögzítve, hálónál négy, háló-palánknál három sorban | 260 | fm | 1050 | 650 | 273000 | 169000
3. LABDAFOGÓ KERÍTÉS ÉPÍTÉS |  |  |  | összesen: |  | 3615000 | 1679400
4. NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
4,1 | Faültetés, 2 m átmérőjű, 1 m mély ültetőgödörbe, a 2,6 pontban elvégzett talajcserével és talajjavítással, méret: 3x isk. 16/18 SF Fld. v. KONT háromoldali körmart akácfa karózással, puha gumiszalag rögzítéssel a fakéreg védelmével, öntözőzsákkal ellátva, tányérozva, és átadásig beöntözve | 5 | db
| Acer platanoides 'Crimson King' | 1 | db | 123750 | 56250 | 123750 | 56250
| Fraxinus ornus 'Mecsek' | 4 | db | 123750 | 56250 | 495000 | 225000
4,2 | Középmagas cserje telepítés 60 cm mély árokba, a 2,6 pontban elvégzett talajcserével és talajjavítással, átadásig beöntözve, méret: 60/80 KONT | 29 | db
| Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | 12 | db | 1565 | 625 | 18780 | 7500
| Ribes alpinum | 17 | db | 2315 | 815 | 39355 | 13855
4,3 | Talajtakaró cserje ültetés 40 cm teljes felületi talajcserével és talajjavítással (2,6 pontban elvégezve), átadásig beöntözve Méret: 30/40 KONT | 284 | db
| Callicarpa dichotoma 'Issai' | 26 | db | 4375 | 1750 | 113750 | 45500
| Deutzia gracilis 'Nicco' | 27 | db | 1690 | 690 | 45630 | 18630
| Hypericum calycinum | 33 | db | 1690 | 690 | 55770 | 22770
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | 26 | db | 1875 | 690 | 48750 | 17940
| Lonicera nitida 'Elegant' | 67 | db | 1565 | 690 | 104855 | 46230
| Photinia fraseri 'Little Red Robin' | 29 | db | 3750 | 1500 | 108750 | 43500
| Symphoricarpos chenaultii | 53 | db | 1565 | 690 | 82945 | 36570
| Syringa meyeri 'Palibin' | 23 | db | 1875 | 690 | 43125 | 15870
4,4 | Évelő lágyszárú ültetés, 2,7 pontban elvégzett, 30 cm vastag talajcserével, talajjavítással, átadásig beöntözve, Méret: 8/10 CS | 135 | db
| Achillea millefolium 'Colorado' | 13 | db | 1565 | 625 | 20345 | 8125
| Bergenia cordifolia 'Winterglut' | 6 | db | 1500 | 600 | 9000 | 3600
| Briza media 'Russels' | 19 | db | 790 | 315 | 15010 | 5985
| Dianthus spiculifolius | 11 | db | 790 | 315 | 8690 | 3465
| Echinops bannaticus 'Blue Glow' | 4 | db | 790 | 315 | 3160 | 1260
| Eragrostis spectabilis | 3 | db | 1565 | 625 | 4695 | 1875
| Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow' | 14 | db | 1565 | 625 | 21910 | 8750
| Gaillardia aristata 'Arizona Sun' | 8 | db | 790 | 315 | 6320 | 2520
| Festuca gauteri | 6 | db | 790 | 315 | 4740 | 1890
| Festuca glauca 'Elijah Blue' | 6 | db | 790 | 315 | 4740 | 1890
| Oenothera fruticosa subsp. galuca | 8 | db | 1565 | 625 | 12520 | 5000
| Salvia officinalis 'Grete Stölze' | 9 | db | 790 | 315 | 7110 | 2835
| Sedum sieboldii | 5 | db | 790 | 315 | 3950 | 1575
| Tellima garndiflora | 3 | db | 790 | 315 | 2370 | 945
| Thymus vulgaris 'Compactus' | 20 | db | 790 | 315 | 15800 | 6300
4,5 | I.o. fenyőkéregháncs őrlemény terítés 3-5 cm vtg-ban talajtakaró cserjék, évelők alá 91 m2-en | 4 | m3 | 47500 | 15000 | 190000 | 60000
4,6 | Füvesítés gyepvetéssel, magágy előkészítéssel extenzív taposásttűrő gyepkeverékkel, min. 6 hét gondozással (nyírás és átadásig öntözés), min. 95%-os borítottságig, ajánlott gyep keverék: – 40% Vörös csenkesz, erős tarack /Festuca rubra trich. – Bach – 40% Angol perje /Lolium perenne – Taya – 20% Olasz perje /Lolium multiflorum – Lirita Vetőmagszükséglet: 4–5 dkg/m2 | 753 | m2 | 690 | 940 | 519570 | 707820
4. NÖVÉNYTELEPÍTÉS |  |  |  | összesen: |  | 2130390 | 1373450
5. SPORTPÁLYA- ÉS PARKBERENDEZÉS
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
Sportberendezések
5,1 | KA jelű meglévő futballkapu felújítva, halócserével Plastobo (vagy azzal műszakilag egyenértékű), 4 db 50x50x80 cm C16/20-XC1 beton pontalaphoz rögzítve | 2 | db | 380000 | 95000 | 760000 | 190000
5,2 | PA jelű, futballkapura szerelhető streetball palánk, Plastobo 4200 cikkszámú, 0,6 m benyúlású, üvegszál erősítésű palánk, 4710 cikkszámú, erősített, fix, horganyzott lánchálós kosárgyűrűvel (vagy azzal műszakilag egyenértékű) | 2 | db | 270000 | 48000 | 540000 | 96000
5,3 | PING jelű köztéri pingpongasztal - Faberland FLPB801, gyártói előírás szerint alapozva | 1 | db | 820000 | 165000 | 820000 | 165000
5,4 | TEQ jelű köztéri teqball asztal, TEQ ONE lemezalaphoz rögzítve (ld. részletterv) | 1 | db | 1800000 | 185000 | 1800000 | 185000
Parkberendezési tárgyak
5,7 | P1 jelű pad, Flow támlás pad (001251), karfával, lakkozott acélszerkezet (RAL 7045 szürke) és olajozott egzotikus fa lécezéssel, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve | 3 | db | 435000 | 95000 | 1305000 | 285000
5,8 | P2 jelű pad, Flow támla nélküli pad (001254), lakkozott acélszerkezet (RAL 7045 szürke) és olajozott egzotikus fa lécezéssel, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve | 2 | db | 420000 | 95000 | 840000 | 190000
5,9 | HU jelű köztéri hulladékgyűjtő, Lido hulladékgyűjtő tetővel (003231), acélszerkezet (RAL7045 szürke) | 1 | db | 370000 | 60000 | 370000 | 60000
5,10 | KT jelű kerékpártámasz, Faberland nagy kerékpártámasz - FLPB204, (RAL7045, szürke) | 3 | db | 72000 | 75000 | 216000 | 225000
5. SPORTPÁLYA- ÉS PARKBERENDEZÉS |  |  |  | összesen: |  | 6651000 | 1396000