## klts_KIVITELI
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
Ifjúmunkás utcai FITNESZPARK Hrsz.: (38236/405)
dátum: 2023. október
Megjegyzések
1. A mennyiségek a helyszínen ellenőrizendők!
2. A mennyiségek vágási veszteséget és lazulást nem tartalmaznak.
3. A költségvetésben szereplő termékek gyártmányok funkciója és műszaki tartalma az irányadó, azoknak megfelelő és egyenértékű termékek és anyagok is felhasználhatók.
| MUNKANEM |  |  | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
| 1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK |  |  | 4000965 | 4758790
| 2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK |  |  | 6483250 | 3655000
| 3. NÖVÉNYTELEPÍTÉS |  |  | 1718460 | 1349610
| 4. FITNESZESZKÖZÖK ÉS PARKBERENDEZÉS |  |  | 6427000 | 1590000
| ÖSSZESEN: |  |  | 18629675 | 11353400
| MINDÖSSZESEN NETTÓ: |  |  | 29983075
| ÁFA 27% |  |  | 8095430.25
| MINDÖSSZESEN BRUTTÓ: |  |  | 38078505.25
1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
1.1 | Burkolatbontás
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 17 cm mélységig - 155 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 26 | m3 | 5500 | 15000 | 143000 | 390000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 30 cm mélységig - 302 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 91 | m3 | 5500 | 15000 | 500500 | 1365000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 45 cm mélységig - 7 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 3 | m3 | 5500 | 15000 | 16500 | 45000
| aszfaltburkolat bontása, az alépítmény kitermelésével 100 cm mélységig - 6 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 6 | m3 | 5500 | 15000 | 33000 | 90000
| egyéb burkolat (beton) bontása, az alépítmény kitermelésével 30 cm mélységig - 4 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 1 | m3 | 5500 | 15000 | 5500 | 15000
| egyéb burkolat (beton) bontása, az alépítmény kitermelésével 40 cm mélységig - 43 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 17 | m3 | 5500 | 15000 | 93500 | 255000
| egyéb burkolat (beton) bontása, az alépítmény kitermelésével 100 cm mélységig - 2 m2-en, az alépítmény újrahasznosítható részének helyszíni deponálásával, a törmelékfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 2 | m3 | 5500 | 15000 | 11000 | 30000
| zöldfelület bontása, tükör kialakítása 30 cm mélységig - 15 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 5 | m3 | 4500 | 8600 | 22500 | 43000
| zöldfelület bontása, tükör kialakítása 40 cm mélységig - 16 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 6 | m3 | 4500 | 8600 | 27000 | 51600
| zöldfelület bontása, tükör kialakítása 45 cm mélységig - 34 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 15 | m3 | 4500 | 8600 | 67500 | 129000
| zöldfelület bontása, ültetőgödör ásás 100 cm mélységig - 11 m2-en, a földfelesleg hivatalos befogadóhoz szállításával | 11 | m3 | 4500 | 8600 | 49500 | 94600
1,2 | Építés közbeni favédelem
| 3 rétegű favédő kalodák készítése a bontási terven jelölt fák köré - törzsvédő bandázs, rugalmas távtartó, zárt deszkázat | 7 | db | 22500 | 15000 | 157500 | 105000
| ideiglenes favédő kerítés készítése facsoportok favédelmi zónájának elhatárolására - mobil dróthálós kerítés vagy faoszlopok műanyag védőhálóval | 57 | m | 11250 | 7500 | 641250 | 427500
1,3 | Cserje- és bozótirtás | 1 | m2 | 0 | 4375 | 0 | 4375
1,4 | Berendezések bontása, a bontott anyag beszállításával a beruházó telephelyére
| öntöttvas-vázas pad | 1 | db |  | 45000 | 0 | 45000
| szemetes | 1 | db |  | 30000 | 0 | 30000
| futballkapu | 2 | db |  | 55000 | 0 | 110000
| sporpályakerítés | 92 | m |  | 2500 | 0 | 230000
1,5 | Termőföld betöltése fák ültetőgödrébe
| I.o. termőföld | 19 | m3 | 15625 | 8125 | 296875 | 154375
| Stockosorb hydrogél (0,3 kg/m3) | 6 | kg | 6875 | 5625 | 41250 | 33750
1,6 | Termőréteg terítés tervezett évelőfelületen 30 cm vtg.-ban, 27 m2-en:
| I.o. termőföld | 8 | m3 | 15625 | 8125 | 125000 | 65000
| Stockosorb hydrogél (0,3 kg/m3 évelők alá) | 2 | kg | 6875 | 5625 | 13750 | 11250
1,8 | Töltőföld behordás és elterítés újonnan létesítendő gyepfelület számára 15 cm vastagságban 302 m2-en | 45 | m3 | 11875 | 6875 | 534375 | 309375
1,9 | Termőföld behordás és elterítés újonnan létesítendő gyepfelület számára 15 cm vastagságban 240 m2-en | 45 | m3 | 15625 | 8125 | 703125 | 365625
1,10 | Termőföld behordás, elterítés és terepegyengetés kézi erővel felújítandó gyepfelület területén, átlag 5 cm vastagságban | 636 | m2 | 815 | 565 | 518340 | 359340
1. ELŐKÉSZÍTŐ, BONTÁSI ÉS FÖLDMUNKÁK |  |  |  | összesen: |  | 4000965 | 4758790
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
2,1 | K jelű kerti betonszegély építése műfűburkolat mellé, 100x20x5 cm, egyenes felső élű, szürke, 0,075 m3/m C16/20-XC1 betonágyazatba rakva | 63 | m | 5250 | 5250 | 330750 | 330750
2,2 | FSZ jelű hajlítható acélszegély építése, 20 cm széles, 2 mm vastag, horganyzott acéllemez, 0,05 m3/m C16/20-XC1 betonágyaztaba rakva | 58 | m | 6000 | 5625 | 348000 | 326250
2,3 | MSZ jelű hajlítható műanyag ágyásszegély építése, cövekekkel földbe rögzítve, betaposva | 18 | m | 2250 | 1500 | 40500 | 27000
2,4 | B1 jelű térkőburkolat építése, - Friedl Arret B15 VG4 kombitérkő, 15/20/25/30x15x6 cm, kagylómész színben - 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat - 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% - 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 4 | m2 | 20000 | 15000 | 80000 | 60000
2,5 | B2 jelű térkőburkolat építése, - Friedl Arret B15 VG4 kombitérkő, 15/20/25/30x15x6 cm, gránitszürke árnyalt színben - 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat - 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% - 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 46 | m2 | 20000 | 15000 | 920000 | 690000
2,6 | B3 jelű ütéscsillapító műfűburkolat építése, - 1,1 cm műfű - 0,85 cm PP ütéscsillapító réteg - 3 cm 2/4 fagyálló finomzúzalék - 12 cm 11/22 zúzottkő tömörítve - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj | 161 | m2 | 24000 | 11000 | 3864000 | 1771000
2,7 | B4 jelű tipegő építése építése, - 10 cm Friedl Drops beton gyeprácskő - 3-5 cm 2/5 fagyálló finomzúzalék ágyazat - 15 cm FZKA 0/32 tömörítve, Trγ=95% - 15 cm FZKA 0/56 tömörítve, Trγ=95% - 200 g/m2 nem szőtt geotextília - tömörített altalaj Trγ=95% | 30 | m2 | 30000 | 15000 | 900000 | 450000
| gyártói minta 1 tipegő | 34 | db
| gyártói minta 2 tipegő | 34 | db
2. ÉPÍTÉSI MUNKÁK |  |  |  | összesen: |  | 6483250 | 3655000
3. NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
3,1 | Faültetés, 2 m átmérőjű, 1 m mély ültetőgödörbe, a 2,6 pontban elvégzett talajcserével és talajjavítással, méret: 3x isk. 16/18 SF Fld. v. KONT háromoldali körmart akácfa karózással, puha gumiszalag rögzítéssel a fakéreg védelmével, öntözőzsákkal ellátva, tányérozva, és átadásig beöntözve
| Acer platanoides 'Globosum' | 3 | db | 123750 | 56250 | 371250 | 168750
| Betula pendula | 1 | db | 123750 | 56250 | 123750 | 56250
| Quercus rubra | 2 | db | 123750 | 56250 | 247500 | 112500
3,2 | Évelő lágyszárú ültetés, 2,7 pontban elvégzett, 30 cm vastag talajcserével, talajjavítással, átadásig beöntözve, Méret: 8/10 CS
| Bergenia cordifolia 'Winterglut' | 40 | db | 1500 | 600 | 60000 | 24000
| Briza media 'Russels' | 20 | db | 790 | 315 | 15800 | 6300
| Dianthus spiculifolius | 20 | db | 790 | 315 | 15800 | 6300
| Euphorbia x martinii 'Ascot Rainbow' | 50 | db | 1575 | 625 | 78750 | 31250
| Festuca gauteri | 30 | db | 790 | 315 | 23700 | 9450
| Sedum sieboldii | 30 | db | 790 | 315 | 23700 | 9450
| Tellima garndiflora | 41 | db | 790 | 315 | 32390 | 12915
| Thymus vulgaris 'Compactus' | 35 | db | 790 | 315 | 27650 | 11025
3,3 | I.o. fenyőkéregháncs őrlemény terítés 3-5 cm vtg-ban talajtakaró cserjék, évelők alá 27 m2-en | 1 | m3 | 47500 | 15000 | 47500 | 15000
3,4 | Füvesítés gyepvetéssel, magágy előkészítéssel extenzív taposásttűrő gyepkeverékkel, min. 6 hét gondozással (nyírás és átadásig öntözés), min. 95%-os borítottságig, ajánlott gyep keverék: – 40% Vörös csenkesz, erős tarack /Festuca rubra trich. – Bach – 40% Angol perje /Lolium perenne – Taya – 20% Olasz perje /Lolium multiflorum – Lirita Vetőmagszükséglet: 4–5 dkg/m2 | 943 | m2 | 690 | 940 | 650670 | 886420
3. NÖVÉNYTELEPÍTÉS |  |  |  | összesen: |  | 1718460 | 1349610
4. FITNESZESZKÖZÖK ÉS PARKBERENDEZÉS
Sorsz. | Tétel | Mennyiség | Mennyiség egység | Anyag egységár (Ft) | Díj egységár (Ft) | Anyag összesen (Ft) | Díj összesen (Ft)
4,1 | Köztéri fitneszeszközök telepítése, Faberland City (vagy azzal műszakilag egyenértékű), gyártói előírás szerint alapozva, rögzítve
| kerékpár és lépegető - CF02 | 1 | db | 568000 | 115000 | 568000 | 115000
| lábnyomó - CF06 | 1 | db | 645000 | 115000 | 645000 | 115000
| dupla sífutó - CF09 | 1 | db | 710000 | 115000 | 710000 | 115000
| lépegető és csípőmozgató - CF16 | 1 | db | 606000 | 115000 | 606000 | 115000
| testépítő 3 - CF18-2 | 1 | db | 1230000 | 115000 | 1230000 | 115000
| lábnyújtó és -tárogató - CF27 | 1 | db | 573000 | 115000 | 573000 | 115000
| IT jelű információs tábla - FLPB501 | 1 | db | 249000 | 90000 | 249000 | 90000
4,2 | Parkberendezési tárgyak elhelyezése, Faberland Premium ill. Eco (vagy azzal műszakilag egyenértékű)
| P1 jelű pad, Flow támlás pad (001251), karfával, lakkozott acélszerkezet (RAL 7045 szürke) és olajozott egzotikus fa lécezéssel, gyártói előírás szerinti beton alaptesthez rögzítve | 3 | db | 420000 | 95000 | 1260000 | 285000
| HU jelű köztéri hulladékgyűjtő, Faberland Lido hulladékgyűjtő tetővel (003231), acélszerkezet (RAL7045 szürke) | 1 | db | 370000 | 60000 | 370000 | 60000
| KT jelű kerékpártámasz, Faberland nagy kerékpártámasz - FLPB204, (RAL7045, szürke) | 3 | db | 72000 | 75000 | 216000 | 225000
4,3 | A fitneszpark minősítése | 1 | klt | 0 | 240000 | 0 | 240000
4. FITNESZESZKÖZÖK ÉS PARKBERENDEZÉS |  |  |  | összesen: |  | 6427000 | 1590000